ИНСТРУКЦИЯ №6

по применению  дезинфицирующего средства «Оротол Плюс» (фирма «Дюрр Денталь ГмбХ и Ко КГ», Германия)

Инструкция разработана в ФГУН НИИД Роспотребнадзора

Авторы: Цвирова И.М.,Федорова Л.С., Пантелеева Л.Г., Бедова Л.С., Панкратова Г.П., какова И.М.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 .Средство "Оротол Плюс" представляет собой прозрачную жидкость желтого цвета. В качестве действующих веществ (ДВ) содержит комплекс четвертичных аммониевых соединений (ЧАС): 4,4% диоктилдиметиламмоний хлорида и 0,6% додецилдиметилбензиламмоний хлорида. Кроме того, средство включает инертные компоненты - гидроокись калия, ингибитор коррозии, комплексообразователь. неионогенное ПАВ, краситель и др.: рН средства - 12,6. Срок годности средства в невскрытой упаковке фирмы-производителя 3 года. Срок хранения средства во вскрытой упаковке - не более 3 месяцев. Срок хранения 2% рабочего раствора- 1 день.

Средство выпускается в канистрах объемом 2,5 л.

1.2. Средство "Оротол Плюс" обладает бактерицидной, туберкулоцидной, фунгицидной (в отношении грибов рода Кандида) и вирулицидной активностью.

1.3..Средство «Оротол Плюс» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу мало опасных веществ при введении в желудок и нанесении на кожу, по степени летучести (пары) мало опасно (4 класс опасности), мало токсично при парентеральном введении (в брюшную полость) по классификации К.К.Сидорова, при непосредственном контакте оказывает слабое местно-раздражающее действие на кожу и вызывает умеренное раздражение слизистых оболочек глаз, сенсибилизирующие свойства не выражены.

Рабочий раствор при однократных аппликациях не оказывав! местно-раздражающего действия и может вызывать сухость кожи при многократных повторных нанесениях.

ПДК в воздухе рабочей зоны для действующих веществ (смесь ЧАС) -I мг/м'(аэрозоль).

1.4. Средство «Оротол Плюс» предназначено для дезинфекции и очистки стоматологических отсасывающих систем, наконечников к отсасывающим системам и плевательнице целью профилактики бактериальных (включая туберкулез) и вирусных инфекций, кандидозов в лечебно-профилактических учреждениях стоматологического профиля.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА

Рабочий раствор средства «Оротол Плюс» готовят в стеклянной или пластмассовой емкости  путем добавления средства к питьевой воды (табл. I)

Таблица 1 - Приготовление 2% рабочего раствора средства «Оротол Плюс»

| Концентрация рабочего раствора (%) по |  | Количества средства и воды (мл), необходимое для приготовления рабочего раствора объемом: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| препарату | ДВ (сумма ЧАС) | 1л |  | 2л |  |
|  |  | средство | вода | средство | вода |
| 2,0 |  |  |  |  |  |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

3.1.. Рабочий раствор средства «Оротол Плюс» в концентрации 2% применяют для обеззараживания стоматологических отсасывающих систем, наконечников к отсасывающим системам и плевательниц.

3.2.	Для обеззараживания стоматологических отсасывающих систем через отсасывающие шланги прокачивают рабочий раствор (не менее 1.0 л) средства и оставляют в установке   на 60 мин. По окончании дезинфекционной выдержки раствор из системы сливают и промывают ее проточной питьевой водой в течение 2-х мин.   Дезинфекцию отсасывающих систем проводят ежедневно между сменами и в конце рабочего дня.

3.3.	Наконечники к отсасывающим системам (слюжтотсосы) обеззараживают после применения у пациента способом погружения в раствор на 60 мин. После окончания дезинфекции наконечники промывают проточной водой в течение 5 минут. Плевательницы заливают 2% раствором средства на 3 часа.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет, лица с аллергическими заболеваниями и чувствительные к химическим веществам.

- Все работы со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками. Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

- Средство следует хранить в темном месте, недоступном летям, отдельно от лекарственных препаратов.

5.МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- При попадании средства в глаза сразу промыть их под струей воды в течение  10-15 мин. при появлении гиперемии закапать 20% или 30% раствор сульфамида натрия. При необходимости обратиться к врачу.

- При попадании средства на кожу смыть его водой.

- При попадании средства в желудок следует выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля или любым другим заменяющим его адсорбентом. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

- Ингаляционное отравление маловероятно вследствие отсутствия летучих компонентов в средстве.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

6. 1. Средство «Оротол Плюс» контролируют по показателям таблицы 2. Таблица 2 -11ормируемые показатели контроля средства.

| Наименование показателя | Нормы |
| --- | --- |
| Внешний вид. запах | Прозрачная жидкость желтого цвета со специфическим запахом |
| Плотность, при 20° С г/см3 | 1,085 - 1,089 |
| Показатель активности водородных ионов средства при 20°С, ед. р! 1 | 12,0- 13,2 |
| Показатель активности водородных ионов водного раствора средства с массовой доей 2% при 200C, ед. рН | 9.6- 10,6 |
| Массовая доля диоктилдиметнламмоний хлорида и додецилдиметилбензиламмоний хлорида (суммарно), % | 1 4,6 - 5.4 |

- Внешний вид и цвет определяют визуально.

- Измерение плотности проводят гравиметрическим методом.

6.4. Измерение показателя активности водородных ионов проводят потенцио-метрическим методом.

6.5 Измерение массовой доли дноктилдиметиламмоний хлорида и додецил-диметилбензиламмонин хлорида (суммарно) проводят методом двухфазного титрования.

Средства измерения, реактивы, растворы.

Весы лабораторные общего назначения 2-ого класса точности с наибольшим пределом ПИСШИНЯНИЯ 200 Р.

Бюретка вместимостью 10 см ,

Колбы мерные вместимостью 100 см'.

Колба коническая вместимостью 250 см1.

Пинетки.

Цилиндры вместимостью 25, 50, 100 см3.

Хлороформ, хч.

Бромфенодовый синий водорастворимый, индикатор, ТУ 6-09-311-70 - раствор С массовой долей 0,1%.

Натрия додецилсульфат (лаурилсульфат натрия), ГСО 8049-94, ТУ 6-09-64-75 или Merck 12533: 0.003 М - 0.005 М водный раствор.

Натрий сернокислый х.ч.

Натрий углекислый х.ч.

Вода дистиллированная.

Подготовка к анализу.

Приготовление водного раствора додецилсульфата натрия:

0.0035 М - содержимое ампулы ГСО 8049 массой 0,1 г растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см' с доведением воды до метки;

или 0,004 М - 0,250 г додецилсульфата натрия (с содержанием основного вещества 92,8 %) растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 200 см' с доведением воды до метки.

Приготовление буферного раствора (рН = 11): 50 г натрия сернокислого и 3,5 i натрия углекислого растворяют в 500 см3 воды.

Выполнение анализа.

Средства массой 2,0 - 2,8 г, взвешенное с точностью 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см', доводят водой до метки и перемешиваю!  - раствор 1.

5 ОС раствора 1 вносят в цилиндр с притертой пробкой или мерную колбу вместимостью 100 см', прибавляют 20 см •" хлороформа. 30 см'буферного раствора и 4-8 капель индикатора, закрывают пробкой и перешивают. Титруют раствором натрия додецилсульфата до фиолетового окрашивания верхнего слоя (при титровании пробу интенсивно перемешивают - встряхивают), окрашивание удобно наблюдать на фоне белой поверхности или лампы. Обработка результатов.

Массовую долю диоктилдиметиламмоний хлорида и додециллиметилбензиламмоний хлорида (суммарно), X в процентах вычисляют по формуле:

0,001448- V* !00

X =	-		«100 ,

m • а

где

0.001448 - средняя масса четвертичной соли аммония, соответствующая 1 см' раствора додецилсульфата натрия концентрации точно с (CuHjjSQtNa) ■ 0,004 М (моль/дм3), г/см3;

V    объем раствора додецилсульфата натрия, израсходованный на титрование, см;

m -   масса анализируемой пробы, г;

а    объем раствора I, взятый для анализа, см3.

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого десяичного знака. За результат анализа принимаю! среднее арифметическое двух определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,2% массовых при доверительной вероятности Р = 0,95.

7.ТРАНСПОРТИРОВЛНИЕ, ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование средства возможно любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средств и тары.

- Средство поставляется в закрытых оригинальных емкостях производителя и должно храниться в сухом месте, вдали от источников тепла, отдельно от лекарственных препаратов, в местах, недоступных детям, при температуре от минус 5 до плюс 30 ° С.

- Средство пожаро-. взрывобезопасно.

- При уборке пролившегося средства его следует адсорбировать удерживающим жидкость веществом (песок, силикагель, опилки), собрать и отправить ни утилизацию, а остатки смыть большим количеством воды.

Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.