ИНСТРУКЦИЯ № 8/06

по применению дезинфицирующего средства «Оротол ультра»

фирмы «ДюррДенталь ГмбХ и Ко КГ» (Германия)

Инструкция разработана Федеральным Государственным учреждением науки «Научно-исследовательский

институт дезинфектологии» Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

(ФГУН НИИД Роспотребнадзора)

Вводился взамен МУ № 11 -3/13-09 от 9 января 2002 года

Авторы Пантелеева Л.Г , Федорова Л.С, Цвирова И М , 1 [Панкратова Г I Г Белова АС, Закова И М

I. ОБЩИЕ (ВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «Оротол ультра» представляет собой порошок белого цвета с приятным запахом, хорошо растворимый в воде в качестве действующего вещества содержит пероксоборат натрия (перборат натрия) - 22,0 %, а также поверхностно-активные вещества, ком комплексообразователи и функциональные добавки Срок годности средства - 2 года при условии хранения в невскрытой упаковке производителя при температуре от 5°С до30 °С Рабочие растворы используют в течение дня

Средство выпускают в пластмассовых упаковках весом 500 г. к которым прилагается дозировочная ложка

1.2. Средство обладает бактерицидной, туберкулоцидной, фунгицидной (в отношении грибов рода Кандида) и вирулицидной активностью

1 3. Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12 1 007-76 относится к к 4 классу мало опасных веществ при введении в желудок и при нанесении на кожу в виде паров мало опасно согласно классификации ингаляционной опасности средств по степени летучести (4 класс опасности), практически нетоксично при парентеральном введении по классификации К К Сидорова, оказывает умеренное местно-раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующим действием

Рабочие растворы не оказывают местно-раздражающего действия на кожу и вызывают слабое раздражение слизистых оболочек глаз

ПДК в воздухе рабочей зоны для пербората натрия -1 мг/мЗ

1 4 Средство предназначено для дезинфекции, очистки и дезодорирования стоматологических отсасывающих систем и плевательниц при инфекциях бактериальной (включая туберкулез) и вирусной этиологии, кандидозах в лечебно-профилактических учреждения стоматологического профиля

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА

Средство используют в виде 1 % раствора, для приготовления которого 10 г средства (1 дозировочная ложка) растворяют в 1 л теплой (30 ° С) воды

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

Средство применяют для дезинфекции, очистки и дезодорирования стоматологических отсасывающих систем и плевательниц

Для обеззараживания отсасывающих систем 1 л рабочего раствора пропускают через систему в течение 2 минут. Через 60 минут для удаления растворившихся загрязнений через установку пропускают воду на конечники к отсасывающим системам обеззараживают после применения у пациента способом погружения в раствор на 3 часа.

Плевательницы заливают раствором средства на 3 часа

Дезинфекцию, очистку и дезодорирования отсасывающих систем проводят ежедневно между сменами и в конце рабочего дня.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

К работе со средством не допускать лиц с повышенной чувствительностью к химическим веществам и с хроническими аллергическими заболеваниями

Приготовление рабочих растворов средства не требует защиты органов дыхания, следует избегать попадания средства на кожу и в глаза 4 3. Все работы со средством необходимо проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками

Средство следует хранить в закрытой емкости, отдельно от лекарственных препаратов и в месте, недоступном детям

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При попадании порошка средства в глаза следует промыть их под проточной водой в течение 10-15 минут При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 20% или 30% раствор сульфацила натрия При необходимости обратиться к врачу.

При попадании средства на кожу смыть его под проточной водой.

При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

6. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

6.1. Упаковка: полиэтиленовые/полиамидные пакеты весом 500 г, к которым прилагается дозировочная ложка.

6.2. Средство транспортируют всеми доступными видами транспорта, в соответствии с правилами, действующими на территории России, гарантирующими сохранность продукции и тары в закрытых оригинальных емкостях производителя

6.3. Средство следует хранить в сухом темном складском помещении в невскрытой упаковке производителя при  температуре от -5° до +35° С, отдельно от продуктов питания, лекарственных препаратов в местах, недоступных детям.

6 4 При рассыпании средства сначала следует механически собрать его (избегая пыления) и отправить на утилизацию, остатки смыть большим количеством воды При уборке рассыпанного средства необходимо использовать спецодежду, резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки резиновые), глаз (защитные очки), органов дыхания - противопылевой респиратор или респиратор типа «Лепесток».

6 5. Меры защиты окружающей среды не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.

7. 1. Средство «Оротол Ультра», согласно спецификации, контролируют по показателям таблицы 1
Таблица 1 Нормируемые показатели контроля средства

| ¦п/п | Наименование показателя | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид. запах | Порошок белого цвета с приятным запахом |
| 2 | Насыпная плотность, при 20 С г/см1 | 0,75-0,85 |
| 3. | Показатель активности водородных ионов водною раствора средства с массовой долей 1 ° о при 20 С, ед р\ 1 | 9.20 - 9,60 |
| 4. | Массовая доля пероксобората натрия (пербората натрия), % | 22,0-28.0 |

Внешний вид и запах определяют визуально в соответствии с Г ОСТ 14618.0.-78.

Измерение плотности проводят по ГОСТ 18995 1 -73 гравиметрическим методом

Измерение показателя активности водородных ионов, рН  водного раствора проводят по ГОСТ Р 50550-93 потенциометрическим методом.

7.5. Измерение массовой доли пербората натрия проводят методом перманганатометрического титрования.

7.5.1. Средства измерения, реактивы, растворы

Весы лабораторные ГОСТ 24104-88 2 класса с наибольшим пределом взвешивания 200 г

Бюретка вместимостью 25 см3.

Колба мерная вместимостью 100 см

Колба коническая вместимостью 250 см'

Цилиндр мерный вместимостью 25 см\

Пипетки

Калий марганцовокислый (перманганат калия) х ч или ч д а

раствор концентрации с(1/5 КМп04)=0,1 моль/дм1 (0,1 н)

Кислота серная х ч или ч д:а, разбавленная 1 4 (по объем л )

7.5.2 Проведение анализа

Средство массой 10-1.2 г. взвешенное с точностью до 0.0002 г. переносят в мерную колбу, доводят водой до метки,

тщательно перемешивают - раствор 1

10 см" расгвора 1 перенося! в коническую колбу, добавляю! 20 см дистиллированной воды. 20 см расгвора серной

кислоты и титруют раствором перманганата калия до появления неисчезающего в течение 1 минуты розового

окрашивания

7 5 3 ()обработка результатов

Массовую долю пербората натрия X в процентах вычисляют по формуле

Х = (У* 0,0025* 100)  т*У* 100 где

V	-объем раствора марганцовокислого калия концентрации точно с (1/5 КптпОд)   0,1 моль/дм1 (0,1 н),
израсходованный на титрование, см\

0,0025 - масса пербората натрия, соответствующая 1 см раствора марганцовокислого калия концентрации точно с (1/5 КМпО4)-0,1 моль/дм' (0,1 н), г/см3; т - масса средства, г;

V	- объём раствора 1. взятый для анализа (10). смя

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,8%